附件1

忻州市“煤改电”项目供应商备选条件

- 我国境内依法注册的具有独立法人资格的生产厂家。

2.企业法人营业执照经营范围具有与本年度招标内容相应的经营范围，且经营范围须含有与相应产品研发、生产、销售等相关内容，且该执照须注册2年以上。

3.投标企业为低温空气源热泵（含热水型热泵和热风型热泵）的企业， 净资产须在1亿元以上（须由会计师事务所出具资产负债表）或2017年销售额达到1亿元以上（以销售合同认定），且必需是2018年国家财政部入围品牌。

4.投标企业只能以一个品牌参加投标，禁止具有同一商标品牌、投标人单位负责人为同一人、同一投资主体、存在控股、管理关系等关联企业同时参与投标。

5.投标企业近三年内已销售、运行的电采暖设备运行稳定，无安全事故，投诉率低于5%。

6.投标企业须具有独立的产品生产基地、生产设备、检测设备，能出具场地所有权或土地使用租赁协议。

7.热泵类生产企业必须建有经国家认定的检测机构评定合格的-25℃低温检测实验室。无低温实验室的企业不许参与本年度的投标。

8.低温空气源热泵（含热水型热泵和热风型热泵）采暖设备的安装需由投标企业提供机电设备安装工程专业承包二级（含）以上资质，若投标企业无机电设备安装工程专业承包二级（含）以上资质的，必须委托有资质的公司，并附《安装委托协议》。其它投标企业可放宽至机电设备安装工程专业承包三级（含）以上资质。采暖设备的安装质量及相应法律责任由中标的实体生产、制造企业承担。

9.投标企业需提供具有国家级检测机构出具的检验合格报告。其中，空气源热泵需涵盖GB/T25127.2规定的名义工况及低温工况制热性能，要求名义工况下COP大于2.2,IPLV(H)大于2.6，在-20℃低温工况时，不使用电辅加热情况下的COP≥1.8.

10.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有 履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

11.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

12.不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

13.本年度“煤改电”项目接受联合体投标。

14.联合体投标的需提供联合体协议（产品生产厂家必须是投标主体）。安装单位需提供的机电安装专业承包资质证书需符合以上第8项规定。

15.法律、行政法规规定其他条件。

附件3

忻州市2018年度清洁取暖

“煤改电”项目供应商备选库招标方案

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规及规章规定，代县县级政府采购中心（以下简称“集采机构”）受采购人委托，对下达项目进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。

一、项目名称：代县2018年度清洁取暖“煤改电”项目供应商备选库。

二、项目编号：

代县2018年度清洁取暖“煤改电”项目供应商备选库。计划在代县建成区及11个乡镇范围内安装低温空气源热泵（含热水型热泵和热风型热泵）、地源热泵、电加热水蓄能式取暖设备、蓄热式电暖器。改造面积以实际完成为准。本次招标入围企业数量为十二家。（具体产品报价、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准）。

三、投标人应具备的资格条件

1.我国境内依法注册的具有独立法人资格的生产厂家。

2.企业法人营业执照经营范围具有与本年度招标内容相应的经营范围，且经营范围须含有与相应产品研发、生产、销售等相关内容，且该执照须注册2年以上。

3.投标企业为低温空气源热泵（含热水型热泵和热风型热泵）的企业， 净资产须在1亿元以上（须由会计师事务所出具资产负债表）或2017年销售额达到1亿元以上（以销售合同认定），且必需是2018年国家财政部入围品牌。

4.投标企业只能以一个品牌参加投标，禁止具有同一商标品牌、投标人单位负责人为同一人、同一投资主体、存在控股、管理关系等关联企业同时参与投标。

5.投标企业近三年内已销售、运行的电采暖设备运行稳定，无安全事故，投诉率低于5%。

6.投标企业须具有独立的产品生产基地、生产设备、检测设备，能出具场地所有权或土地使用租赁协议。

7.热泵类生产企业必须建有经国家认定的检测机构评定合格的-25℃低温检测实验室。无低温实验室的企业不许参与本年度的投标。

8.低温空气源热泵（含热水型热泵和热风型热泵）采暖设备的安装需由投标企业提供机电设备安装工程专业承包二级（含）以上资质，若投标企业无机电设备安装工程专业承包二级（含）以上资质的，必须委托有资质的公司，并附《安装委托协议》。其它投标企业可放宽至机电设备安装工程专业承包三级（含）以上资质。采暖设备的安装质量及相应法律责任由中标的实体生产、制造企业承担。

9.投标企业需提供 具有 国家级检测机构出具的检验合格报告。其中，空气源热泵需涵盖GB/T25127.2规定的名义工况及低温工况制热性能，要求名义工况下COP大于2.2,IPLV(H)大于2.6，在-20℃低温工况时，不使用电辅加热情况下的COP≥1.8.

10.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有 履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

11.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

12.不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

13.本年度“煤改电”项目接受联合体投标。

14.联合体投标的需提供联合体协议（产品生产厂家必须是投标主体）。安装单位需提供的机电安装专业承包资质证书需符合以上第8项规定。

15.法律、行政法规规定 其他条件。

四、招标文件发售时间及地点

1.发售时间：            （北京时间，节假日除外、下同），每套文件     元，仅售电子版，售后不退。

2.发售地点：

3.购买招标文件需售带以上证件原件及加盖公章复印件2套（原件审核后退还）。

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（须通过年检有效）。

（2）银行开户许可证。

（3）低温空气源热泵（含热水型热泵和热风型热泵）的投标企业，净资产须在1亿元以上（须由会计师事务所出具资产负债表）或2017年销售额达到1亿元以上（以销售合同认定）。

（4）出具场地所有权或土地使用租赁协议。

（5）提供经国家认定的检测机构评定合格的-25℃低温检测实验室证明材料。

（6）联合体投标的需提供联合体协议（产品生产厂家必须是投标主体）。安装单位需提供机电安装专业承包资质证书（安装单位须提供8.9.10.11.12所要求的资料）。

（7）投标企业需提供具有国家级检测机构出具的第三方质量监督检验机构出具的检验合格报告。其中，空气源热泵需涵盖GB/T25127.2规定的名义工况及低温工况制热性能，要求名义工况下COP大于2.2，IPLV（H）大于2.6，在-20℃低温工况时，不使用电辅热情况下的COP≥1.8。

（8）近期依法纳税和缴纳社会保障资金记录的证明、财务审计报告。

（9）法定代表人身份证复印件。

（10）法定代表人授权书原件（非法人代表办理购买手续）及经办人身份证。

（11）公告之日起由检察机关出具针对本项目的在有效期内的行贿犯罪档案查询结果告知函。包含企业、法定代表人、被授权人。

（12）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位信用记录的网页截图。通过“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中查询本单位的网页截图。

五、投标截止时间及投标地点、开标时间及开标地点

1.时间：

2.地点：

3.届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。开标时须带上述资料原件、公章及投标保证金回单。

六、联系人及联系方式

联系电话：

联系人：

开户名称：

开户行：

银行帐号：

采购单位：代县经济和信息化局

联系人：李胜利

联系电话：13935084173

采购监督电话：

注：本招标文件所表述的时间均为北京时间。

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，

县检察院。

代县人民政府办公室                    2018年9月20日印发