代县城区供水配套工程

一、项目名称： 代县城区供水配套工程

二、申报单位：代县节约用水服务中心

三、申报单位简况：代县节约用水服务中心前身系代县自来水公司，公司成立于1983年，于2019年根据县编办文件精神更名为代县节约用水服务中心。节水中心属事业性质、企业经营、自收自支单位，隶属于代县住房和城乡建设管理局。，位于县城新南街，单位注册资金247万元，拥有职工69人，主营城市供水，兼营供暖，管网安装维修。

四、项目概况

（一）项目内容

1、项目背景概况：

本项目主要是解决旧城区在高峰用水时市政压力和流量不足以及由于历史原因旧城区部分供水管网陈旧老化漏损严重和水质安全的问题。调峰泵站是根据专利技术解决区域供水与用水紧张矛盾关系，提高自来水区域供水供给能力。新建调峰泵站选址在原县政府招待所院内，同时配套建设的水质化验室拟按三级实验室标准建设，选址在苏村水厂内。项目建成后可解决关沟河以西，二环路以南，雁靖大街两侧区域的供水问题、覆盖旧城区大部分区域。满足城区9000余户居民的高峰用水需求。并可有效提升水质检测能力，确保供水水质安全。将管网漏失率大大降低，经济和社会效益明显。

2、项目建设内容及规模：

该项目属于新建项目，调峰泵站占地面积800 ㎡。工程内容主要包括：水池、加压泵房、变配电室、操作间及室外绿化、排水、供暖等配套设施工程等；水质化验室占地面积350㎡。工程内容主要包括：化验室土建及配套设施工程、设备及安装工程等；配套敷设给水管网3350米。

- 项目投资估算（万元）：

项目总投资1135.19万元，其中调峰泵站投资约359.05万元，水质化验室投资约391万元，敷设给水管网投资约135.66万元，工程建设其他费用为165.39万元（含土地费用估算60万元），预备费84.09万元。

（三）项目配套条件

场地、道路、水、电、气、通讯配齐全。

- 项目市场预测及效益分析

本项目建设完成后,实现城镇建设和经济的双发展,可保障供水区域内水压稳定,保证供水洁净,是一个造福百姓、优质高效、利国利民的民心工程。 项目建设能将管网漏失率大大降低,对建设资源节约型社会起重要作用。

五、项目进展情况

（一）政策：本项目符合国家及地方相关政策，符合地方相关区位规划；

（二）核准（备案）：否。

（三）土地、环保：符合国家土地政策及环保规定，经相关国土部门及环保部门初审认可；选址是经国土、环保、城建规划部门初审同意。

（四）项目可行性研究报告及项目建议书：未完成

（五）项目前期进展情况：目前处于工程规划阶段

六、拟引资方式：县政府投资

七、招商方向：资金

八、申报单位联系方式

地址：代县新南街1号

联系人：孔文生

手机：13593226608

电子信箱： dxzls2009@163.com